{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2013年11月份数据统计"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2013年11月份数据统计","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,5],[25,0,25,2],[26,0,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2013年11月份各楼（部门）水量消耗公示表"]
["序号","用水区域","用水单位（部门）","11月消耗量（m³）","上月消耗量（m³）","节水改造情况"]
[1,"文科南楼1-2层\n文科楼北楼5层\n文科楼D区2层","教育系",691,765,"已完成"]
[2,"文科南楼3-5层\n文科楼D区3层","中文系",445,682,"已完成"]
[3,"文科北楼1-4层","教师教育学院",522,945,"未完成"]
[4,"外语南楼","外语系、社科部、大外部",2066,{"v":2160,"d":"2,160"},"未完成"]
[5,"外语北楼","文化传播系、经管系、美术系",2660,{"v":2218,"d":"2,218"},"未完成"]
[6,"音乐楼","音乐系",1254,{"v":1326,"d":"1,326"},"未完成"]
[7,"体育楼","体育系",2272,{"v":2697,"d":"2,697"},"未完成"]
[8,"东西操场厕所","各系共用",984,630,"未完成"]
[9,"美术楼","美术系",2102,{"v":2351,"d":"2,351"},"未完成"]
[10,"图书楼","图书馆",1159,868,"已完成"]
[11,"实验楼","物理系、化学系\n生物系、文化传播系",928,{"v":1306,"d":"1,306"},"未完成"]
[12,"机电楼南楼","计算机科学系\n化学与化工系\n信息中心",1700,{"v":2236,"d":"2,236"},"未完成"]
[13,"机电楼北楼","计算机科学系",2106,{"v":2419,"d":"2,419"},"未完成"]
[14,"理科南楼1-2层\n理科北楼1-2层\n理科楼B座2层","物理与信息工程系\n就业指导中心",410,343,"已完成"]
[15,"理科南楼3-5层","生命科学与工程系\n美术系",421,428,"已完成"]
[16,"理科北楼3-5层\n理科楼B座3层","数学系",562,494,"已完成"]
[17,"学生公寓11栋楼","学工处公寓管理中心",29916,{"v":31436,"d":"31,436"}]
[18,"东西餐厅","后勤处餐饮服务中心",2395,{"v":2202,"d":"2,202"}]
[19,"校区南大门","保卫处",56]
[20,"洗车台","车管科",48,74]
[21,"后勤维修队","后勤处",20,232]
[22,"校园自备井","后勤处",391,2924,"已启用智能定时器"]
[23," 济宁校区","继续教育学院、老干部处\n后勤处、车管科",744,571,"已做节水综合治理"]
["合计",null,null,{"v":53852,"d":"53,852"},{"v":59307,"d":"59,307"},"11月份比上月\n降低耗水量5455m³"]
["备注：\n1、此数据是以各教学楼（部门）为单位进行统计，为下一步供水实行定量管理提供参考。\n2、待教学楼卫生间三级表全部改装后，将以系部为单位实行“定量包干，超支自负，节余奖励”管理办法。"]
[{"$nulls":4},"水电暖管理办公室"]
[{"$nulls":4},"2013-12-12"]